	BỘ CÔNG AN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 57/2015/TT-BCA
	Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015


 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây viết gọn là Nghị định số 104/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn về danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: Ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; nguyên tắc, kiểm định, kinh phí bảo đảm trang bị và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau đây được thực hiện theo quy định của pháp luật khác có liên quan:
a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyên sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
b) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trừ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoạt động phục vụ mục đích kinh tế - xã hội;
c) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo quy định của pháp luật;
d) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ chở lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về Cảnh vệ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
2. Cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
3. Công an các đơn vị, địa phương.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Điều 3. Nguyên tắc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
1. Tuân thủ quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ, quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc điểm hoạt động của phương tiện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
3. Bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, đúng định mức, đúng mục đích.
Điều 4. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy
1. Ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ và TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa, TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.
2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc các loại 1, 2, 3, 4 và 9 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP không phụ thuộc vào số chỗ ngồi.
Điều 5. Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
1. Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tự bảo đảm kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thuộc phạm vi quản lý của mình.
2. Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chương II
DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ, KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Điều 6. Danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
1. Danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ được hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Tùy đặc điểm loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và khả năng bảo đảm kinh phí, chủ sở hữu phương tiện hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ kinh phí được bảo đảm có thể trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý như: Bình chữa cháy, phương tiện cứu người, quần, áo chữa cháy, mũ chữa cháy, ủng chữa cháy, hộp sơ cứu kèm theo các dụng cụ cứu thương và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết khác.
4. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng khi chữa cháy nhưng không ảnh hưởng tới thao tác, tầm nhìn của người lái, an toàn của người đi trên xe.
Điều 7. Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016.
2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy bằng hoặc cao hơn hướng dẫn tại Thông tư này trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng; trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo Thông tư này.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Cục Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hoặc hướng dẫn khắc phục vi phạm quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật.
3. Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hướng dẫn tại Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.
4. Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ vào tháng 12 hàng năm báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) việc thực hiện hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý.
b) Tổng hợp đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).
5. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
6. Đề nghị thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời hướng dẫn.
 
	 
Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V19, C66.
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Trần Đại Quang


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	STT
	Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị

	
	
	Bình bột chữa cháy loại dưới 4kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4kg
	Bình bột chữa cháy loại từ 4kg đến 6kg hoặc bình bọt chữa cháy loại từ 5 lít đến 9 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy loại từ 5 lít đến 9 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại từ 4kg đến 6kg
	Bộ dụng cụ phá dỡ chuyên dùng: Kìm cộng lực, búa, xà beng
	Đèn pin chuyên dụng
	Găng tay chữa cháy
	Khẩu trang lọc độc

	1.
	Ô tô từ 04 đến 09 chỗ ngồi
	1 bình
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ô tô từ 10 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi
	 
	1 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	2.2
	Ô tô từ 16 đến 30 chỗ ngồi
	1 bình
	1 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	2.3
	Ô tô trên 30 chỗ ngồi
	1 bình
	2 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	3.
	Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo
	1 bình
	1 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	STT
	Loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ được vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị
	Danh mục, định mức trang bị

	
	
	Bình bột chữa cháy loại trên 6kg
	Bình bọt chữa cháy loại trên 8 lít
	Bộ dụng cụ phá dỡ chuyên dụng: Kìm cộng lực, búa, xà beng
	Đèn pin chuyên dụng
	Găng tay chữa cháy
	Khẩu trang lọc độc

	1.
	Loại 1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nhóm 1.1: Các chất nổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	1.1.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	3 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	1.2
	Nhóm 1.2: Các chất và vật liệu nổ công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	1.2.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	3 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	2.
	Loại 2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Nhóm 2.1: Khí gas dễ cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	2.1.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	3 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	2.2
	Nhóm 2.2: Khí gas không dễ cháy, không độc hại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	1 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	2.2.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	2.3
	Nhóm 2.3: Khí gas độc hại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	1 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	2.3.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	3.
	Loại 3. Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhạy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	 
	2 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	3.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	 
	3 bình
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	4.
	Loại 4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Nhóm 4.1: Các chất đặc dễ cháy, các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	4.1.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	3 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	4.2
	Nhóm 4.2: Các chất dễ tự bốc cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	4.2.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	4 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	4.3
	Nhóm 4.3: Các chất khi gặp nước phát ra khí gas dễ cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	4.3.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	4 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc

	5.
	Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn
	1 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	1 đôi
	1 chiếc

	5.2
	Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên
	2 bình
	 
	1 bộ
	1 chiếc
	2 đôi
	2 chiếc


 
