Phụ lục II

DANH MỤC THIẾT BỊ BỨC XẠ PHẢI KIỂM ĐỊNH
VÀ TẦN XUẤT KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)

| STT | Tên thiết bị | Tần xuất kiểm định |
| --- | --- | --- |
| I | Thiết bị bức xạ dùng trong chẩn đoán hình ảnh |  |
| 1 | Thiết X-quang chẩn đoán thông thường | 2 năm/lần |
| 2 | Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (Thiết bị dùng trong chụp mạch, can thiệp, soi chiếu, thiết bị X-quang trong tán sỏi) | 1 năm/lần |
| 3 | Thiết bị X-quang dùng trong chụp vú (Mammography) | 2 năm/lần |
| 4 | Thiết bị X-quang di động | 2 năm/lần |
| 5 | Thiết bị X-quang răng | 2 năm/lần |
| 6 | Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT) | 1 năm/lần |
| 7 | Thiết bị X-quang đo mật độ xương (DXA) | 2 năm/lần |
| 8 | Thiết bị CT tích hợp SPECT (SPECT/CT) | 1 năm/lần |
| 9 | Thiết bị CT tích hợp PET (PET/CT) | 1 năm/lần |
| II | Thiết bị dùng trong xạ trị |  |
| 1 | Thiết bị dùng nguồn Co-60 | 1 năm/lần |
| 2 | Thiết bị gia tốc tuyến tính (LINAC) | 1 năm/lần |
| 3 | Thiết bị dùng chùm tia ion, proton | 1 năm/lần |
| 4 | Thiết bị phẫu thuật bằng tia gamma (Gamma Knife), CyberKnife | 1 năm/lần |
| 5 | Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bảng điều khiển từ xa | 1 năm/lần |