MẪU SỐ 07

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị sử dụng nước:……………………………………………………………..

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

3. Công suất bể chứa:…………/ Tổng số dân được cung cấp nước:…………………

4. Tên đơn vị cấp nước:……………………………………………………………….

5. Thời gian kiểm tra: ngày…………tháng…………năm……………

6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước:

………………………………………………………………………………………………..

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

| TT | Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số | 1 | 2 |  | Đơn vị tính | Giới hạn tối đa cho phép | Đánh giá (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thông số nhóm A |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Thông số vi sinh vật |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coliform tổng số |  |  |  | CFU/100 mL hoặc MPN/100mL | < 1 |  |
| 2 | E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt |  |  |  | CFU/100 mL hoặc MPN/100mL | < 1 |  |
|  | b. Thông số cảm quan và hoá học |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Màu sắc |  |  |  | TCU | 15 |  |
| 4 | Mùi |  |  |  | - | Không có mùi lạ |  |
| 5 | pH |  |  |  | - | Trong khoảng 6,0-8,5 |  |
| 6 | Độ đục |  |  |  | NTU | 2 |  |
| 7 | Asen (Arsenic) (As) |  |  |  | mg/L | 0,01 |  |
| 8 | Clo dư tự do |  |  |  | mg/L | Trong khoảng 0,2- 1,0 |  |
| 9 | Permanganat |  |  |  | mg/L | 2 |  |
| 10 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) |  |  |  | mg/L | 1 |  |
|  | Thông số nhóm B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) |  |  |  | CFU/100mL | < 1 |  |
| 2 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) |  |  |  | CFU/100mL | < 1 |  |

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

…………………………………………………………………………………………..

Đ. ĐỀ NGHỊ (nếu có):

…………………………………………………………………………………………..

|  | ……., ngày tháng năm Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |